УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ракаловского сельского поселения от    30.01.2020 №2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем

коммунальной  инфраструктуры    муниципального образования Ракаловское сельского поселение

Белохолуницкого района Кировской области

на 2020-2029 годы»

д. Ракалово

2020 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ракаловское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2020-2029 годы»

1. Паспорт Программы

Таблица1

| Наименование программы |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ракаловское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2020-2029 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Инициатор программы |  | Администрация Ракаловского сельского поселения |
| Координатор программы |  | Администрация Ракаловского сельского поселения |
| Разработчик программы |  | Глава администрации Ракаловского сельского поселения. |
| Цели программы |  | - Обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг потребителю; - Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса и потребителей; - Повышение эффективности и оптимальности развития системы; - Развитие конкурентных отношений; - Координация действий и решений всех предприятий коммунального комплекса и прочих интересов |
| Ожидаемые результаты |  | - Обеспечение коммунальными услугами потребителей Ракаловского сельского поселения; - Снижение дефицита оказываемых коммунальных услуг потребителям в Ракаловском сельском поселении; - Доведение потерь в жилищно-коммунальной инфраструктуре Ракаловского сельского поселения до нормативных значений; - Снижение количества аварийности в жилищно-коммунальной инфраструктуре Ракаловского сельского поселения; - Экономия энергоресурсов; - Улучшение комфортности и безопасности условий проживания населения Ракаловского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы |  | 2020-2029 годы |

| Источники и объёмы финансирования Программы | Наименование показателей | Всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего затрат | 341,0 |
|  | -средства бюджета сельского поселения | 177,0 |
|  | - внебюджетные средства | 126,0 |

- Общие положения

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ракаловское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2020-2029 годы» (далее – Программа) направлена на развитие систем коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ЖКК)  и обеспечение надежного и качественного его функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения;

2) снижение издержек систем коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения;

3) повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения в коммунальной инфраструктуре  Ракаловского сельского поселения.

Развитие коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Ракаловского сельского поселения, работы предприятий, учреждений и организаций, путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем водоснабжения, улучшения работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда Ракаловского сельского поселения.

3. Характеристика коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения

2.1. Коммунальная инфраструктура поселения предназначена для создания высокого уровня комфорта жителям Ракаловского сельского поселения и условий для успешной деятельности предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения. Инфраструктура поселения состоит из систем  водоснабжения, содержания,  текущего и капитального ремонта муниципального жилого фонда.  Данные коммунальные системы  находятся в муниципальной собственности сельского поселения и эксплуатируются на основании концессионных соглашений ООО «Союз» (кроме жилья).

2.2. ООО «Союз», эксплуатируя объекты ЖКХ поселения, осуществляет следующее виды деятельности:

- обеспечение бесперебойной подачи воды физическим юридическим лицам;

- текущий  ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения;

- оказание услуг по договорам подряда;

- строительство водопроводных сетей по договорам подряда;

- платные услуги населению;

- оказание услуг по договорам физическим и юридическим лицам;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Среднесписочная численность работников, занятых на территории поселения –   одна штатная единица.

2.4. Администрация сельского поселения осуществляет в области ЖКХ поселения следующие мероприятия:

- заключение концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ поселения;

- финансирование капитального  ремонта  объектов ЖКХ;

- заключение договоров  подряда на капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- строительство водопроводных сетей по договорам подряда;

- утверждение нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению;

- согласование тарифов на потребляемые коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению;

- разработка планов и программ подготовки объектов ЖКХ к работе в зимний период и их комплексного развития и модернизации на средне, и долгосрочный период;

- предоставление нуждающимся малоимущим гражданам жилья по договорам социального найма;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.5 Техническое оснащение.

ООО «Союз» переданы по концессионному соглашению сроком на пять лет следующее муниципальное имущество: скважины с павильонами – 3 шт., башни водонапорные – 3 шт., водопроводные сети – 6,25 км.   Концессионная плата не предусматривается.

Водопроводных сетей нуждающихся  в капитальном ремонте (замене) – 2,3 км. (д. Юдино)

Износ водопроводных сетей –  60 %.:

Все скважины требуют ремонта (промывки, замена водоподъемных труб, автоматики и пусковых устройств);

Водонапорные башни будут выведены  из эксплуатации ввиду ветхости и износа.

4. Цели и задачи комплексной программы

Целью программы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения, объектов социального и производственного назначения   сельского поселения, повышение энергоэффективности, преобразование жилищно-коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения в финансово – юридически самостоятельный бизнес, действующий в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил.

Программа призвана решить задачи:

- Увеличить бюджетную поддержку жилищно-коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения за счет средств местного и вышестоящих бюджетов, средств самообложения граждан;

- Обеспечить модернизацию ЖКХ Ракаловского сельского поселения для повышения ресурсной эффективности производства и оказания коммунальных услуг;

- Осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь сетей, для сокращения уровня аварийности.

- Увеличить объемы капитального и текущего ремонта объектов ЖКХ с целью  предотвращения его дальнейшего ветшания.

- Обеспечить 100% учёт производства и потребления коммунальных услуг.

5. Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2016-2018 годы»

Таблица 2

| № п/п | ## Наименование мероприятий | Срок выпол нения | Сумма (т.р.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка счётчиков отпуска воды на арт. скважинах №№ 5442, 4634, 3947 | 2020 г. 2020 | 20,0 18,0 | бюджет поселения ООО»Союз» |
| 2 | Объединение водопроводных сетей скважин №4634 и №5442 | 2021 | 38 | ООО»Союз» |
| 3. | Промывка скважины №4634 | 2022 | 38,0 | СХПК им. Кирова |
| 4. | Закольцевание водопроводной сети, протяжённостью 0,1 км в д. Юдино | 2023г | 27,0 | бюджет с/п |
| 5. | Смена насосов ЭЦВ | 2024г | 35,0 | бюджет с.п. |
| 6. | Замена стальных водоподъемных труб на полиэтиленовые: скважина №3947 №4634 | 2025 2025 | 20,0 20,0 | ООО «Союз» ООО «Союз» |
| 7. | Установка автоматизированной системы управления насосом на скважине №3947 в д.Юдино | 2026 | 65,0 | Бюджет с.п. |
| 8. | Устройство изгороди санитарной зоны скважины № 3947 в д. Юдино №4634 в д. Ракалово | 2027 г 2027 | 20,0 30,0 | Бюджет с.п. ООО»Союз» |
| 9. | Выполнение работ по выводу водонапорных башен из эксплуатации в д. Ракалово | 2029 | 10,0 | Бюджет поселения |
|  | ВСЕГО по мероприятиям в том числе: -бюджет сельского поселения -средства ООО «Союз» - СХПК им. Кирова | 2020-2029 2020-29 2020-29 2020 | 341 177 126,0 38,0 |  |

6. Характеристика и прогноз развития проблемной ситуации

Сложившаяся ситуация по обеспечению коммунальными услугами потребителей сельского поселения не улучшается и имеет  характер тревожной. Для такой ситуации характерны:

-  опасность  аварий на инженерных сетях ЖКХ;

-  опасность роста  материального ущерба от аварий и перебоев в предоставлении коммунальных услуг;

- опасность приостановки работы предприятий, учреждений и организаций из-за временного прекращения оказания им коммунальных услуг;

- недостаточное вовлечение населения, организаций, учреждений и предприятий в работу по обеспечению  надёжности работы ЖКК.

- Ориентировочные сроки и этапы

е. реализации Программы.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 10 лет 2020 – 2029годов.

- Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счёт бюджета сельского поселения и иных бюджетных источников, средств владельцев (балансодержателей) объектов, потребляющих услуги ЖКХ, внебюджетных источников предприятий и организаций, граждан, проживающих  на территории поселения.

Финансирование мероприятий Программы в течение трёх лет.

9.  Источники финансирования Программы

Источниками средств для реализации Программы выступают следующие средства:

Таблица 3

тыс.руб.

| Наименование показателей | Всего тыс. руб | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Всего затрат | 341,0 | 101,0 | 130,0 | 88,0 |
| -средства бюджета сельского поселения | 177,0 | 10,0 | 55,0 | 112,0 |
| - внебюджетные средства | 164,0 | 88,0 | 38,0 | 38,0 |

#### 10. Оценка результатов эффективности реализации Программы.

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременного и достаточного финансирования предполагает сокращение количества аварий и сбоев в работе систем водоснабжения,  относительное сокращение материальных потерь, создание  условий для их модернизации  и укрепление его материально-технической базы.

Показатели ожидаемых результатов                Таблица 4

| № | Наименование показателей | Единица измер. | Фактический показатель в 2020 г. | Планируемое значение показателя в 2029 г. | Изменение показателя к 2014 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение количества аварий: -на водопроводных сетях | шт. | 6 | 1 | 84 |
| 2. | Сокращение протяжённости ветхих водопроводных сетей | м | 600 | 150 | 75 |
| 3. | Сокращение количества перебоев в подаче воды потребителям. | ед.. | 10 | 4 | - 60 |
| 5 | Уменьшение потерь воды при транспортировке потребителям | % | 30 | 10 | - 66 |
| 6. | Обеспечение приборами учёта: - поднятой воды | % от потребнос | 0 | 100 | 100 |

11. Заключительные положения

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан  Ракаловского сельского поселения;

- обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, учреждений и организаций бюджетной,  внебюджетной и производственной сфер;

- улучшить качество жилищно-коммунальных услуг и оптимизировать затраты на предоставление коммунальных услуг;

- довести потери в жилищно-коммунальной инфраструктуре Ракаловского сельского поселения  до нормативных значений;

- обеспечить экономное использование ресурсов.

Изменение и дополнения в Программу вносятся аналогично ее принятию.

________________